Звіт керівника КП «Комунальник» за період з 01.01.2021р.по 31.10.2021р.
	№ п/п
	Назва об’єкту
	Передбачені кошти, тис. грн.
	Інформація про виконані роботи по об’єкту 

	1.


	Озеленення, догляд за зеленими насадженнями


	719085


	Проведено формування крон дерев  - 427 шт.; зріз дерев – 6 шт.; саджання кущів – 80 шт.; очищення території кладовища Добрячин від сухостійких та аварійних дерев – 29 шт.; прополювання квітників та очищення квітників від сміття

	2.
	Механічне косіння трави
	446800
	Скошено 180913 м.кв.

	3.
	Технічне обслуговування водостоків
	585261
	Проводили чистку водовідвідних канав та колодців від побутового сміття, мулу, каміння, а також відкачку води.

	4.
	Утримання доріг механізмами в зимовий період
	1056348
	Чистка та посипка доріг і тротуарів міста. Використано 688,31м.куб піску та 105 т солі.

	5.
	Щоденне прибирання парків, скверів, площ, вулиць міста 
	7199616
	Ручне прибирання вулиць, скверів, парків міста. Щоденно прибирається 42 дільниці

	6.
	Погрузка сміття
	1342070
	Навантажено 6578,810 м.куб. сміття

	7.
	Транспортування сміття
	2463822
	Для транспортування смітя було залучено таку техніку: МТЗ-80, ДФ0244, ЕО 2626, ХТЗ-2511, МДКЗ, автогрейдер, 
ГАЗ 2616, Isuzu

	8.
	Утримання (прибирання, вивіз сміття) міських кладовищ
	701160
	Прибирання Бендюзького (старого та нововго) і Добрячинського цвинтарів від сміття, снігу, чистка доріжок

	9.
	Утримання фонтану
	86357
	Утримання та обслуговування двох фонтанів

	10.
	Обслуговування та утримання систем вул. освітлення
	1763908
	Обслуговування та утримання 169891 м кабельних та повітряних мереж, 3890 шт. світоточок, заміна 94 ламп.

	11
	Оплата електроенергії зовнішнього освітлення
	3034278,10
	Оплата за спожиту електроенергію зовнішнього освітлення 937520 кВт

	12.
	Придбання та встановлення лавок
	49000
	Придбано та встановлено 12 лавок

	13.
	Закупівля світильників

на основі ЛЕД технологій
	88500
	Закуплено 330 шт. світильників на основі ЛЕД технологій

	14.
	Придбання фарби для нанесення дорожньої горизонтальної розмітки та нанесення  дорожньої горизонтальної розмітки
	321852
	Придбано фарбу для нанесення дорожньої горизонтальної розмітки та нанесено та нанесено дорожню горизонтальну розмітку

	15.
	Придбання ліхтарів вуличного освітлення
	253800
	Придбано 700 ліхтарів вуличного освітлення

	16.
	Розчищення та поглиблення водовідвідної канави за дорогою Червоноград-Сокаль в сторону 

р. Зх. Буг

	207000
	Розчищено та поглиблено водовідвідну канаву об’ємом 4000 м.куб. за дорогою Червоноград-Сокаль в сторону р. Зх. Буг

	17.
	Ремонт дорожнього покриття із застосуванням холодної асфальтобетонної суміші
	80890
	Придбано 7,5 т холодного асфальту і відремонтовано 98,94 м.кв. дорожнього покриття

	18.
	Проведення робіт по очистці водовідвідної канави по вул. Кн. Ольги
	48000
	Проведено очистку водовідвідної канави

	19.
	Влаштування освітлення пішохідних переходів
	349754,43
	Влаштовано освітлення дних переходах

	20.
	Відновлення водовідведення по вул. Львівській
	108000
	Відновлено водовідведення по вул. Львівській

	21.
	Облаштування обгородження дороги по вул. Пушкіна в районі палацу «Потоцьких»
	49000
	Облаштовано обгородження дороги по вул. Пушкіна в районі палацу «Потоцьких» площею 123,34 м.кв.

	22.
	Капітальний ремонт дороги по вул. Львівській
	271486
	Відремонтована площа 285,88 м.кв.

	23.
	Поточний ремонт дороги по вул.Промислова в м. Червоноград
	140000
	Відремонтована площа 500,9 м.кв методом напилення 

	24.
	Поточний ремонт дороги по вул. Головна в м. Червоноград
	499999,20
	Відремонтована площа 1541,66 м.кв гарячим асфальтом

	25.
	Поточний ремонт дороги по вул. Ст. Бандери в м. Червоноград
	224879,18
	Відремонтована площа 441 м.кв гарячим асфальтом, 293,4 м.кв. методом напилення

	26.
	Поточний ремонт дороги по вул. Героїв Майдану-вул. Клюсівська,18,а-18 в 
м. Червоноград
	215000
	Відремонтована площа 612 м.кв гарячим асфальтом

	27.
	Поточний ремонт доріг в с. Сілець
	1687323,80
	Відремонтована площа 5500 м.кв гарячим асфальтом та щебенем

	28.
	Поточний ремонт дороги по 
вул. Підбужна в 
с. Бендюга


	90000
	Відремонтована площа 35,4 м.кв методом напилення

	29.
	Поточний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Межиріччя


	453432,80
	Відремонтована площа 1287 м.кв гарячим асфальтом

	30.
	Поточний ремонт дороги по вул. Сокальська в с. Добрячин


	147049,19
	Відремонтована площа 236 м.кв ФЕМ

	31.
	Поточний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького в м. Червоноград

	2291353,83
	Відремонтована площа 1287 м.кв гарячим асфальтом

	32.
	Поточний ремонт дороги по вул. Сокальська в м. Червоноград
	469958,39
	Відремонтована площа 981,25 м.кв гарячим асфальтом

	33.
	Поточний ремонт дороги по вул. Княгині Ольги в м. Червоноград
	400000
	Відремонтована площа 1186,19 м.кв гарячим асфальтом

	34.
	Поточний ремонт тротуару по  пр-ту Шевченка,14,а в м. Червоноград
	262999
	Відремонтована площа 591 м.кв -ФЕМ, бордюр - 14 м/п; поребрик - 125 м/п



	35.
	Поточний ремонт тротуару по  пр-ту Шевченка (від вул. Івасюка-вул. Купчинського в м. Червоноград


	556842,36
	Відремонтована площа 840 м.кв ФЕМ

	36.
	Поточний ремонт тротуару в парку культури та відпочинку ім. Т.Шевченка в м. Червоноград


	358136,40
	Відремонтована площа 789 м.кв. ФЕМ, 267 м.кв. - поребрик, 13 - бордюри



	37.
	Поточний ремонт тротуару по вул. В.Стуса,20-вул. Миру,3-вул. Паркова,8) в м. Червоноград


	342341,24
	Відремонтована площа 526 м.кв ФЕМ

	38.
	Поточний ремонт тротуару по вул. Б.Хмельницького,14 в м. Червоноград


	84520,80
	Відремонтована площа 184 м.кв ФЕМ

	39.
	Поточний ремонт вул. Травнева(облаштування тротуару та системи воодвідведення) в м. Червоноград


	330559,20
	

	40.
	Поточний ремонт дороги вул. Підлісна с. Бендюга
	100000
	Відремонтована площа 260,2 м.кв гарячим асфальтом

	41.
	Ремонт дорожнього одягу вул. Миру в с.Добрячин (дорога на цвинтар)
	251818,74
	Відремонтована площа 697 м.кв гарячим асфальтом

	42.
	Підсипка доріг на ділянках, що виділені ветеранам АТО по вул. Яворницького, Пушкіна в районі стадіону "Гірник"


	100000
	770 м.куб.

	43.
	Поточний ремонт тротуару по вул. Стара дорога в с. Поздимир


	284000
	Відремонтована площа 585 м.кв тротуарною плиткою

	44.
	Поточний ремонт доріг методом напилення по вул. бічна Шевченка, Бобинського, Винниченка, дамба Грушевського, Заньковецької, Івасюка, Клюсівська, Корольова, Львівська, Мазепи, Паркова, пр-т Шевченка, Св. Володимира, Й.Сліпого, Стрілецька, Чорновола, Шептицького
	702836,74
	Відремонтована площа 2164,5 методом напилення

	45.
	Влаштування майданчика для вигулу собак по вул. Сокальській
	80000
	Влаштовано майданчик для вигулу собак по вул. Сокальській

	46.
	Придбання автогрейдера
	2290000
	Придбано автогрейдер

	47.
	Облаштування існуючого майданчика для вигулу собак по вул.Героїв Майдану
	60000
	Облаштовано існуючий майданчик для вигулу собак по вул.Героїв Майдану


